## table5_Feature-by-feature
Platforma | Godina/Status | Osnovna platforma | Kanali | Režim izlaza | Izolacija | Poisson mod (native) | Napomena | Primarni izvori
Pulse Pal v2 | 2014 (v1); v2 aktivno 2025 | Arduino Due (ATSAM3X8E) | 4× naponski izlaz; 2× TTL trig. | Naponski (±10 V), 12-bit DAC | Opto na trigger kanalima | Ne (softverski definisane sekvence) | Softverski talasi; microSD; visoka vremenska preciznost | Frontiers 2014; Sanworks 2025
StimJim | ~2019–2025 | Open-hardware MCU (Open Ephys) | 2 | Strujni/naponski; do ~±15 V ili ±3 mA (model-zavisno) | Galvanski izolovani izlazi | Ne (arbitrarni talasi) | Jeftin, dvo-kanalni; merenje struje/napona | Open Ephys; Labmaker
Multikanalni HV stimulator (Sci. Reports 2023) | 2023 | Prilagođen MCU sistem | Više (multikanalno) | Visoka kompliansa (HV); n.v. | n.v. | Ne (arbitrarni protokoli podržani) | Prenosiv; real-time promena PW/frekvencije | Scientific Reports 2023
Arduino-based microcurrent stimulator | 2023 | Arduino | n.v. | Mikrostruja; DC/pulsni režim | n.v. | Ne (moguće softverski) | Stabilno vreme; regulacija struje | PMC 2023
NeuroStimDuino (v2.1) | 2021–2023 (v2.1) | Arduino shield + dsPIC33F (I²C) | 2 po ploči (stack do 222) | Konstantna struja; biphasic; do ±20 mA | Opto separacija digital/analog; sigurnosne funkcije | Ne (I²C arbitrarni paterni) | Otvoren, edukativan; merenje struje; ±60 V kompliansa | Crowd Supply 2023; GitHub 2023
FPGA random pulse generator | 2013 (istorijski) | FPGA (65 nm) | Višekanalno | Naponski/TTL (PDF podesiv) | n.v. | Da (eksplicitni Poisson/Uniform za ISI)